|  |  | ООО «Эйч Энерджи» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Эйч Энерджи» +7 495 777 16 16 energy-h.ru info@energy-h.ru | Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58 Адрес филиала: 620137, г. Екатеринбург, ул. Бархотская, 1 |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОЛОНКОВЫЙ ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА LTB-110H1 |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |  |  |
| Телефон/Факс |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |
| Наименование проекта |  |  |  |
| Количество выключателей |  |  |  |
| Номер бюджетного предложения |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 52565-2006

| Номинальное напряжение: | 110 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток: | ☐ до 2000 А |  | ☐ 2500 А | ☐ 3150 А |
| Номинальный ток отключения: | 40 кА |  |  |  |  |

Границы диапазона температур окружающего воздуха, °C

| Мин: | ☐-45 | ☐-50 |
| --- | --- | --- |
| Макс: | ☐+40 | ☐ другое: ………………. |  |

Материал изоляторов (удельная длина пути утечки)

| ☐ фарфор (3,1 см/кВ) | ☐ полимер (3,1 см/кВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Высота установки над уровнем моря, м

| ☐ до 1000 (стандарт) | ☐ другое: ……………… |
| --- | --- |

Сейсмостойкость (MSK-64)

| ☐ до 9 баллов (стандарт) | ☐ другое: ………………. |
| --- | --- |

ПРУЖИННЫЙ ПРИВОД ТИПА ПКД

Тип управления

| ☐ трехполюсное | ☐ пополюсное*) |
| --- | --- |

Напряжение постоянного тока цепей управления, В

| ☐ 220 (стандарт) | ☐ 110 (опция) |
| --- | --- |

Напряжение цепей электродвигателя, В

| ☐ =220/~230 (стандарт) | ☐ =110/~120 (опция) |
| --- | --- |

ВЫСОТА ОПОРНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| Для выключателей трехполюсного управления |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Опорная конструкция | Высота опоры, мм |
| ☐ | Безопорная (стандарт) | - |
| ☐ | Стандартной высоты, без консоли для ТТ | 2129 |
| ☐ | Стандартной высоты, с консолью для ТТ типа TG145N | 2129 |
| Для выключателей пополюсного управления |  |  |
|  | Опорная конструкция | Высота опоры, мм |
| ☐ | Стандартной высоты | 2383 |

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

☐ Устройство для заправки

☐ Устройство учета остаточного коммутационного ресурса

Особые замечания: