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ENERGY



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ И ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 35 – 220 кВ

	Наименование организации Заказчика
Customer, name of Organization
	

	Контактное лицо (Ф.И.О.)
Contact person
	

	Телефон/Факс
Phone/Fax
	

	Дата заполнения
Date of data entering
	

	Объект/место установки
Project name (installation site)
	

	Количество установок, шт

Capacitor Bank, pcs
	

	Желаемый срок поставки

Delivery
	

	Номер бюджетного предложения (заполняет Эйч Энерджи)

Offer number
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL REQUIREMENTS

	Номинальное напряжение, кВ

Rated voltage, kV
	

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Maximum operating voltage, kV
	

	Наибольшее расчетное фазное напряжение на конденсаторной установке, кВ

Maximum calculated phase-to-ground voltage applied to the capacitor installation, kV
	

	Номинальная частота, Гц
Frequency, Hz
	

	Номинальная реактивная мощность, Мвар

Rated reactive power, Mvar
	

	Номинальная емкость фазы конденсаторной установки, мкФ

Rated phase capacitance of the installation, µF
	

	Номинальный ток фазы конденсаторной установки, не менее, А

Rated phase current of the installation, not less than, A
	

	Тип установки

Installation type
	Внутренняя / Наружная

Indoor / Outdoor

	Температура окружающего воздуха, (С
Ambient temperature, (С
	

	Высота установки над уровнем моря, м

Installation above sea level, m
	

	Удельная длина пути утечки, см/кВ

Specific creepage distance, cm/kV
	

	Специфические климатические требования

Specific climatic requirements
	

	Сейсмические требования

Seismic requirements
	

	Тип батареи

Type of Capacitor Bank / Filter
	Постоянной мощности / Регулируемая

Fixed / Switched

	Ток трехфазного короткого замыкания, кА

Three-phase short circuit current, kA
	

	Ток термической стойкости, кА
Short-time withstand current, kA
	

	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ

Lightning impulse withstand voltage, kV
	

	Тип заземления нейтрали

Type of neutral earthing
	

	Тип электрических реакторов

Reactors type
	Токоограничивающие / Фильтровые
Damping / Filter

	Многофункциональное реле защиты БСК
Unbalance relay
	Да / Нет

Yes / No

	Запасные конденсаторы (2% от общего количества)

Spare units (2% from total quantity)
	Да / Нет

Yes / No

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ADDITIONAL REQUIREMENTS

	Предпочтительная схема соединений

Preferred connection diagram
	

	Наличие ограничений по габаритам (ширина × длина × высота), мм
Space limitation (deep × long × high), mm
	

	СВЕДЕНИЯ О ВЫСШИХ ГАРМОНИКАХ В СЕТИ
HARMONICS
Номер гармоники

Harmonic
%

Ток гармоники, А
Harmonic current, A
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Другие

Other

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,%
Total harmonic distortion THDu, %


	Особые замечания

Special notes



	
Заказчик







Customer

(подпись / signature)


(ФИО, должность / name, position)
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	ООО «Эйч Энерджи»

+7 495 777 16 16

energy-h.ru
info@energy-h.ru
	Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58

Фактический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.3

ИНН 7722477719

ОГРН 1197746484231
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