|  |  | ООО «Эйч Энерджи» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Эйч Энерджи» +7 495 777 16 16 energy-h.ru info@energy-h.ru | Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58 Адрес филиала: 620137, г. Екатеринбург, ул. Бархотская, 1 |  |  |  |  |  |
| OПРОСНЫЙ ЛИСТ № НА ДВУХКОЛОНКОВЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТИПА SDF |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/e-mail |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |
| Количество разъединителей |  |  |  |  |  |  |
| Номер бюджетного предложения или номер договора |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 52726-2007 Номинальное напряжение: 110кВ ☐ 150кВ ☐ 220кВ ☐ Климатическое исполнение: УХЛ1 (-60ºС ÷ + 40 ºС) Наибольшее рабочее напряжение: 126кВ ☐ 172кВ ☐ 252кВ ☐ Частота: 50Гц |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  | ☐ 1600 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ Другое: |  |  |  |
| Ток термической / электродинамической стойкости, кА |  |  | ☐ 40 / 100 ☐ 50 / 125 ☐ Другое: |  |  |  |
| Исполнение по числу полюсов, управляемых одним приводом |  |  | ☐ Однополюсный |  | ☐ Трехполюсный |  |
| Варианты установки полюсов при трехполюсном исполнении |  |  | ☐ параллельная ☐ последовательная ☐ ступенчато-килевая |  |  |  |
| Межполюсное расстояние для 3-х пол. группы, мм |  |  | ☐ 2000 (стандарт параллельной установки 110кВ) ☐ 3600 (стандарт параллельной установки 220кВ) ☐ Другое: |  |  |  |
| Удельная длина пути утечки опорных изоляторов, см/кВ, не менее |  |  | ☐ 2,25 | ☐ 2,5 |  | ☐ 3,1 |
| Материал опорных изоляторов |  |  | ☐ полимер |  | ☐ фарфор |  |
| Количество комплектов заземляющих ножей на разъединителе |  |  | ☐ Без ЗН | ☐ 1 ЗН |  | ☐ 2 ЗН |

| Привод разъединителя |  | ☐ Эл/двигательный MD50 | ☐ Ручной HD80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина вала привода разъединителя, мм (может быть обрезан по месту при монтаже) |  | ☐ 2000 (стандарт) ☐ Другое: |  |
| Привод заземлителя |  | ☐ Эл/двигательный MD50 | ☐ Ручной HD80 |
| Длина вала привода заземлителя, мм (может быть обрезан по месту при монтаже) |  | ☐ 2000 (стандарт) ☐ Другое: |  |
| Электродвигательный привод типа МD |  |  |  |
| Напряжение цепей управления, В | ☐ =220 (стандарт) |  | ☐ =110 |
| Напряжение цепей электродвигателя, В | ☐ ~230 (стандарт) |  | ☐ =220 ☐ ~110 ☐ =110 |
| Напряжение цепей освещения и обогрева, В | ☐ ~230 (стандарт) |  | ☐ =220 ☐ ~110 ☐ =110 |
| Напряжение блокировочного магнита, В | ☐ =220 (стандарт) |  | ☐ =110 |
| Свободные вспомогательные контакты | ☐ Стандарт: (8НО+8НЗ) |  | ☐ С доп. блоком: (16НО+16НЗ) |
| Ручной привод НD |  |  |  |
| Напряжение цепей освещения и обогрева, В |  | ☐ ~230 (стандарт) | ☐ =220 ☐ =110 ☐ ~110 |
| Напряжение блокировочного магнита, В |  | ☐ =220 (стандарт) | ☐ =110 |
| Свободные вспомогательные контакты |  | ☐ Стандарт: (8НО+8НЗ) | ☐ С доп. блоком: (16НО+16НЗ) |
| Опорные металлоконструкции и ШДУ |  |  |  |
| Опорная металлоконструкция для разъединителя - поставщик Эйч Энерджи |  | ☐ да | ☐ нет |
| Расположение приводов |  | ☐ на одном полюсе | ☐ на разных полюсах |
| Шкаф дистанционного 3-полюсного управления разъединителями (опция) |  | ☐ да | ☐ нет |
| Дополнительные требования: |  |  |  |

Опросный лист заполнил: __________________         _________________            ___________________

(должность)		     (подпись)	                                 	(ФИО)