	[image: image1.png]/o

ENERGY




	ООО «Эйч Энерджи»

	ООО «Эйч Энерджи»

+7 495 777 16 16

energy-h.ru 

info@energy-h.ru
	Филиал ООО «Эйч Энерджи» в г. Екатеринбурге
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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТНГ-110H

	Наименование организации Заказчика 
	

	Контактное лицо (ФИО) 
	

	Телефон/Факс 
	

	Дата заполнения 
	

	Наименование проекта (место установки) 
	

	Количество 
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	1. Тип трансформатора напряжения 
	ТНГ-110H

	2. Номинальное напряжение, кВ
	110

	3. Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	4. Напряжения вторичных обмоток, B      
	Основная обмотка № 1 / 
	100/√3 / звезда 

	
	Основная обмотка № 2 /
	100/√3 / звезда  

	
	Дополнительная обмотка /
	100 / разомкнутый треугольник

	5. Одновременность нагрузки основных обмоток, 

(при наличии двух основных обмоток)
	

	6. Параметры вторичных  

 обмоток  

	Основная обмотка № 1 
	

	
	-  Класс точности 
	

	
	-  Мощность, ВА 
	

	
	-  Одновременная нагрузка на обмотке №2 (только если в п.4 выбрано ДА), ВА 
	

	
	Основная обмотка № 2 
	

	
	-   Класс точности 
	

	
	-  Мощность, ВА 
	

	
	-  Одновременная нагрузка на обмотке №1 (только если в п.4 выбрано ДА), ВА 
	

	
	Дополнительная обмотка 
	

	
	-  Класс точности 
	

	
	-  Мощность, ВА 
	

	7. Удельная длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ
	2,5

	8. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С 
	-60/+40

	9. Материал изоляторов 
	фарфор

	10. Наличие опоры (высота 2,5м) под трансформатор, 
	Да / нет

	11. Высота установки над уровнем моря, м
	1000

	ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

	


Опросный лист заполнил: 
________________________     ___________________            ___________________________                                       (должность)   / (position)                           (подпись)   / (signature)                                                     (ФИО) / (Name)
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