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Опросный лист
для подбора высоковольтного ввода с RIP изоляцией

1. Контактная информация

	Информация о конечном заказчике (объект):
	Информация о покупателе (поставщике): 

	Конечный заказчик:
	
	Компания:
	

	Проект (подстанция)
	
	
	

	Контактное лицо:
	
	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	
	Телефон:
	

	Электронная почта:
	
	Электронная почта:
	



2. Техническая информация

	[bookmark: _Hlk53412615]Тип ввода
	Трансформаторный
	Линейный
	Выключательный

	
	

	Класс напряжения, кВ
	35
	110
	150
	220
	330
	500

	
	
	
	
	
	
	

	Номинальный ток, А
	

	Тип проводника
	Протяжной
	С нижним присоединением
	Встроенный

	
	
	

	

	
	Длина отвода
от адаптера, мм
	

	
	

	Угол установки к вертикали, град.
	

	Высота установки над уровнем моря, м
	≤ 1000
	Иное

	
	
	

	Сейсмоустойчивость, баллы по шкале MSK-64
	

	Температурный диапазон, °C
	Нижний
	Верхний

	
	
	

	Тип внешней изоляции

	Фарфор
	Полимер

	
	
	

	Цвет внешней изоляции
	

	Длина пути утечки, см/кВ, не менее
	1,6 (I)
	2,0 (II)
	2,25 (II*)
	2,5 (III)
	3,1 (IV)
	Иное

	
	
	
	
	
	
	

	Минимальная длина под трансформатор тока, мм
	

	Консольная нагрузка, Н
	

	Монтажный фланец
	Диаметр внешний, мм
	Диаметр по центру монтажных отверстий, мм
	Диаметр монтажных отверстий, мм
	Количество монтажных отверстий, шт.
	Деаэрационое отверстие, шт.
	Газоотводный патрубок, шт.

	
	
	
	
	
	
	

	Контактные детали
	внешняя клемма, шт.
	внутренняя контактная шпилька, шт.

	
	
	антикоррозийное покрытие
	

	
	
	отверстие под пайку
	количество, шт.
	

	
	
	
	диаметр, мм
	

	
	
	
	глубина
	

	Нижний экран
	толщина покрытие л/к, мм
	покрытие картонное

	
	
	толщина, мм
	требуется пропитка маслом

	
	
	
	

	Тест-адаптер для постоянного подключения, шт.
	

	Тип и чертежа ввода, подлежащего замене
	

	Количество вводов, шт.
	



Если Вам необходимо подобрать высоковольтный ввод или аналог для замены уже эксплуатируемого ввода, просим вас по возможности максимально полно заполнить Опросный лист и отправить нам.
Наш телефон для связи: +7 495 777 1616, Департамент «Трансформаторы и компоненты».
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	ООО «Эйч Энерджи»
+7 495 777 16 16
energy-h.ru
info@energy-h.ru
	Юридический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский пр-т, 58
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