Опросный лист

для подбора высоковольтного ввода с RIP изоляцией

1. Контактная информация

| Информация о конечном заказчике (объект): |  | Информация о покупателе (поставщике): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конечный заказчик: |  | Компания: |  |
| Проект (подстанция) |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  | Телефон: |  |
| Электронная почта: |  | Электронная почта: |  |

2. Техническая информация

| Тип ввода | Трансформаторный |  |  |  |  |  | Линейный |  |  |  | Выключательный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения, кВ | 35 |  | 110 |  | 150 |  |  |  | 220 |  |  | 330 |  | 500 |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип проводника | Протяжной |  |  |  | С нижним присоединением |  |  |  |  |  |  | Встроенный |  |  |  |
|  | Длина отвода от адаптера, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол установки к вертикали, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м | ≤ 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Иное |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмоустойчивость, баллы по шкале MSK-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный диапазон, °C | Нижний |  |  |  |  |  |  |  | Верхний |  |  |  |  |  |  |
| Тип внешней изоляции | Фарфор |  |  |  |  |  |  |  | Полимер |  |  |  |  |  |  |
| Цвет внешней изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина пути утечки, см/кВ, не менее | 1,6 (I) | 2,0 (II) |  |  | 2,25 (II*) |  |  |  | 2,5 (III) |  |  | 3,1 (IV) |  |  | Иное |
| Минимальная длина под трансформатор тока, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консольная нагрузка, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный фланец | Диаметр внешний, мм |  | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм |  |  | Диаметр монтажных отверстий, мм |  |  | Количество монтажных отверстий, шт. |  |  | Деаэрационое отверстие, шт. |  | Газоотводный патрубок, шт. |  |
| Контактные детали | внешняя клемма, шт. |  | внутренняя контактная шпилька, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | антикоррозийное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отверстие под пайку |  |  |  |  |  |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глубина |  |  |  |  |  |
| Нижний экран | толщина покрытие л/к, мм |  |  |  |  |  |  | покрытие картонное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | толщина, мм |  |  |  | требуется пропитка маслом |  |  |  |
| Тест-адаптер для постоянного подключения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и чертежа ввода, подлежащего замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если Вам необходимо подобрать высоковольтный ввод или аналог для замены уже эксплуатируемого ввода, просим вас по возможности максимально полно заполнить Опросный лист и отправить нам.

Наш телефон для связи: +7 495 777 1616, Департамент «Трансформаторы и компоненты».